## INVENTARIO LAB
Equipamento | Tipo | Marca | Modelo | Número de série / TAG | Condição | Quantidade | data teste | OBS | Saída | Destino | Solicitante | Ultima atualização
AIS | Equipamento | L3 Communications | ATN01-100-00 | 0000655445 |  | n/a | 2023-04-25 |  |  |  |  | 2024-03-26
AIS | Equipamento | L3 Communications | ATN01-100-00 | 000949739 |  | n/a | 2023-04-25
AIS | Equipamento | L3 Communications | ATN01-100-00 | 000696156 |  | n/a | 2023-04-25
AIS | Equipamento | L3 Communications | ATN01-100-01 | 000631533 |  | n/a | 2023-04-25
AIS | Equipamento | L3 Communications | ATN01-100-02 | 001021500 |  | n/a | 2023-04-25
AIS | Equipamento | L3 Communications | ATN01-100-02 | 000945494 |  | n/a | 2023-04-25
AIS | Equipamento | Pharos Marine | ATONIS | 8417001 |  | n/a | 2023-04-25
AIS | Equipamento | L3 | ATN01-100-00 | 000631535 |  | n/a | 2023-04-25
AIS | Equipamento | L3 | ATN01-100-00 | 000945492 |  | n/a | 2023-04-25
AIS | Equipamento | L3 | ATN01-100-00 | 000631536 |  | n/a | 2023-04-25
AIS | Equipamento | L3 | ATN01-100-00 | 000631534 |  | n/a | 2023-04-25
AIS | Equipamento | L3 | ATN01-100-00 | 000949737 |  | n/a | 2023-04-25
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05108 | 76018 | Encontrado | n/a
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05103 | 82104 | Encontrado | n/a | 2022-05-23 | Não está marcando a velocidade. Marcando direção corretamente. Avaliado por Leonardo em 23/05/2022
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05103 | 82104 | Encontrado | n/a
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05103 | 88880 | Avariado | n/a | 2022-05-12 | Rotor travado, caixa sem resina de proteção, fios trocados
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05103 | 88880 | Avariado | n/a | 2022-05-12 | Rotor travado, caixa sem resina de proteção, fios trocados
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05103 | 103394 | Encontrado | n/a | 2022-05-23 | Funcionando, precisa calibração. Faltando o "bico" da hélice, substituído por porca travante.
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05103 | 103396 | Encontrado | n/a | 2023-05-25
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05103 | 108363 | Avariado | n/a | 2022-05-12 | Faltando parte de velocidade (rotor, bobina, hélice etc)
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05103 | 108363 | Avariado | n/a | 2022-05-12 | Faltando parte de velocidade (rotor, bobina, hélice etc)
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05103 | 108365 | Encontrado | n/a | 2022-05-12 | Velocidade funcionando. Nao consegui verificar direção
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05103 | 108365 | Encontrado | n/a | 2022-05-13 | Velocidade funcionando. Nao consegui verificar direção
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05103 | 108365 | Encontrado | n/a | 2022-05-12 | Velocidade funcionando. Nao consegui verificar direção
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05103 | 108365 | Encontrado | n/a | 2022-05-13 | Velocidade funcionando. Nao consegui verificar direção
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05103 | 116288 | Avariado | n/a | 2022-05-12 | Rotor solto, muito frouxo
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05103 | 116288 | Avariado | n/a | 2022-05-12 | Rotor solto, muito frouxo
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05103 | 130767 | Manutenção | n/a | 2022-05-23 | Não marca direção corretamente. Velocidade está funcionando, embora precise ser calibrado. Avaliado em 23/05/2022 por Leonardo.
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05103 | 130767 | Encontrado | n/a
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05103 | 131114 | Encontrado | n/a | 2023-05-25
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05103 | 136745 | funcionando | n/a | 2022-05-19 | -
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05103 | 136747 | funcionando | n/a | 2022-05-16 | Funcionando, cabo sem conector.
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05108 | 187764 | funcionando | n/a | 2022-05-12 | Novo
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05108 | 187764 | funcionando | n/a | 2022-05-12 | Novo
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05108 | 187765 | funcionando | n/a | 2022-05-12 | Novo
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05108 | 187765 | funcionando | n/a | 2022-05-12 | Novo
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05108 | 187767 | funcionando | n/a | 2022-05-11 | Novo
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05108 | 187767 | funcionando | n/a | 2022-05-11 | Novo
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05103 | 131114 | funcionando | n/a | 2022-05-23 | Funcionando, precisa calibração. Faltando o "bico" da hélice, substituído por porca travante. | 2022-10-13 | calibração | Tobias
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05103 | 136745 | funcionando | n/a | 2022-05-19 |  | 2022-10-13 | calibração | Tobias
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05103 | 136747 | funcionando | n/a | 2022-05-16 | Funcionando, cabo sem conector.
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05108 | 76018 | Encontrado | n/a
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05108 | WM194212 | Calibrado | n/a
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05108 | WM194213 | Calibrado | n/a
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05108 | WM194214 | Calibrado | n/a
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05108 | WM194215 | Calibrado | n/a
Anemômetro | Sensor | RM Young | 05108 | WM194216 | Calibrado | n/a
Anemômetro | Sensor | Gill |  | 12340018 |  | n/a | 2023-03-29
Anemômetro | Sensor | Gill |  | 14520028 |  | n/a | 2023-03-29
Anemômetro | Sensor | Gill |  | 12380086 |  | n/a | 2023-03-29
Anemômetro | Sensor | Gill |  | 14520023 |  | n/a | 2023-03-29
Anemômetro | Sensor | Gill |  | 13510050 |  | n/a | 2023-03-29
Anemômetro | Sensor | Gill | Opt1 BLK | 13510103 |  | n/a | 2023-03-29
Anemômetro | Sensor | Gill |  | 14520024 |  | n/a | 2022-06-30 |  | 2022-06-30 | 3M0024 | Michelle
Anemômetro | Sensor | Gill |  | 12340016 |  | n/a | 2023-03-29
Anemômetro | Sensor | Gill |  | 12340024 |  | n/a | 2023-03-29
Anemômetro | Sensor | Gill |  | 13020036 |  | n/a | 2023-03-29
Anemômetro | Sensor | RM Young |  |  |  | n/a
Anemômetro | Sensor | RM Young |  |  |  | n/a
Anemômetro | Sensor | RM Young |  |  |  | n/a
Anemômetro | Sensor | RM Young |  |  |  | n/a
Anemômetro | Sensor | RM Young |  |  |  | n/a
Anemômetro | Sensor | Gill | WS60 | 22360014 |  | n/a | 2023-03-29
Anemômetro | Sensor | Gill | WS60 | 22360015 |  | n/a | 2023-03-29
Anemômetro | Sensor | Gill | WS60 | 22310120 |  | n/a | 2023-03-29
Anemômetro | Sensor | Gill | WS60 | 22360016 |  | n/a | 2023-03-29
Anemômetro | Sensor | Gill | Opt1 BLK | 14520025 |  | n/a | 2023-03-29
Anemômetro | Sensor | Gill | Opt1 BLK | 13510101 |  | n/a | 2023-03-29
Anemômetro | Sensor | Gill | Opt1 BLK | 12390039 |  | n/a | 2023-03-29 |  | 2023-08-03 | CASNAV-14 | Nadaf
Anemômetro | Sensor | Gill | Opt1 BLK | 13510103 |  | n/a | 2023-03-29
Antena AXYS | Equipamento |  |  |  |  | n/a
Antena GPS | Equipamento | Garmin | GA30 | GA3001 |  | n/a |  | Com suporte para tubo
Antena GPS | Equipamento | Garmin | GA30 | GA3002 |  | n/a |  | Com suporte para tubo
Antena GPS | Equipamento | Garmin | GA30 | GA3003 |  | n/a |  | Com suporte plano
Antena GPS | Equipamento | Garmin | GA30 | GA3004 |  | n/a |  | Com suporte plano
Antena GPS | Equipamento | Garmin | GA30 | GA3005 |  | n/a |  | Com suporte plano
Antena GPS | Equipamento | Garmin | GA30 | GA3006 |  | n/a |  | Com suporte plano
Antena GPS | Equipamento | Garmin | GA38 | GA3801 |  | n/a |  | Com suporte para tubo | 2022-06-30 | 3M0023 | Michelle
Antena GPS | Equipamento | Garmin | GA38 | GA3802 |  | n/a |  | Com suporte para tubo
Antena GPS | Equipamento | Garmin | GA38 | GA3803 |  | n/a |  | Com suporte para tubo
Antena GPS | Equipamento | Garmin | GA38 | GA3804 |  | n/a |  | Com suporte para tubo
Antena GPS | Equipamento | Garmin | GA38 | GA3805 |  | n/a |  | Com suporte para tubo
Antena GPS | Equipamento | Garmin | GA38 | GA3806 |  | n/a |  | Com suporte para tubo
Antena GPS | Equipamento | Garmin | GA38 | GA3807 |  | n/a |  | Com suporte para tubo
Antena GPS | Equipamento | Garmin | GPS16-HVS | GA16HVS01 |  | n/a
Antena GPS | Equipamento | Thrane & Thrane | Sailor | 4TT088E71AA0 |  | n/a
Antena GPS | Equipamento | Thrane & Thrane | Sailor | 4TT0885DE4E4 |  | n/a
Antena GPS | Equipamento | Thrane & Thrane | Sailor | 4TT0885DE4E4 |  | n/a
Antena GPS | Equipamento | Thrane & Thrane | Sailor | 4TT088133159 |  | n/a
Antena GPS | Equipamento | Thrane & Thrane | Sailor | 4TT088F54781 |  | n/a
Antena GPS | Equipamento | Thrane & Thrane | Sailor | 4TT0884AF149 |  | n/a
Antena GPS | Equipamento | Thrane & Thrane | Sailor | 4TT0887F0CA7 |  | n/a
Antena GPS | Equipamento | Thrane & Thrane | Sailor | 4TT088487D33 |  | n/a
Antena GPS | Equipamento | Thrane & Thrane | Sailor | 4TT0885C601B |  | n/a
Antena GPS | Equipamento | Thrane & Thrane | Sailor | 4TT087D4A08C |  | n/a
Antena GPS | Equipamento | Thrane & Thrane | Sailor | 4TT0887ED827 |  | n/a |  |  | 2022-06-30 | 3M0024 | Michelle
Antena GPS | Equipamento | Thrane & Thrane | Sailor | 4TT0878EECCD |  | n/a
Antena Inmarsat D+ | Equipamento | SkyWave | DMR-200 D | MD700235
Antena Transmissão | Equipamento | SkyWave | IDP-690 | SKWIDP69001 |  | n/a |  |  | 2022-06-30 | 3M0024 | Michelle
Antena Transmissão | Equipamento | SkyWave | IDP-690 | 01088905SKYA5EA |  | n/a |  |  | 2022-06-30 | 3M0024 | Michelle
Antena Transmissão | Equipamento | SkyWave | IDP-690 | 01088914SKY4A17 |  | n/a
Antena Transmissão | Equipamento | SkyWave | IDP-690 | 01088901SKY95D6 |  | n/a
Antena Transmissão | Equipamento | SkyWave | IDP-690 | 01088910SKY3A03
Antena Transmissão | Equipamento | SkyWave | IDP-690 | 01088912SKY420D
Antena VHF | Equipamento | Morad Eletro | VHF 159 HD | AISMOR01 |  | n/a
Antena VHF | Equipamento | Morad Eletro | VHF 159 HD | AISMOR02 |  | n/a
Antena VHF | Equipamento | Morad Eletro | VHF 159 HD | AISMOR03 |  | n/a
Antena VHF | Equipamento | Morad Eletro | VHF 159 HD | AISMOR04 |  | n/a
Antena VHF | Equipamento | Morad Eletro | VHF 159 HD | AISMOR05 |  | n/a
Antena VHF | Equipamento | Morad Eletro | VHF 159 HD | AISMOR06 |  | n/a
Antena VHF | Equipamento | Morad Eletro | VHF 159 HD | AISMOR07 |  | n/a
Antena VHF | Equipamento | Morad Eletro | VHF 159 HD | AISMOR08 |  | n/a
Antena VHF | Equipamento | Morad Eletro | VHF 159 HD | AISMOR09 |  | n/a
Antena VHF | Equipamento | Morad Eletro | VHF 159 HD | AISMOR10 |  | n/a |  |  | 2022-06-30 | 3M0024 | Michelle
Antena VHF | Equipamento | Morad Eletro | VHF 159 HD | AISMOR11 |  | n/a |  |  | 2022-06-30 | 3M0024 | Michelle
Barômetro | Sensor | Vaisala | PTB100 | S0320003 |  | n/a
Barômetro | Sensor | Vaisala | PTB101 | A4730018 |  | n/a
Barômetro | Sensor | Vaisala | PTB101 | B3910014 |  | n/a
Barômetro | Sensor | Vaisala | PTB110 | H4430006 |  | n/a
Barômetro | Sensor | Vaisala | PTB110 | D3320078 |  | n/a
Barômetro | Sensor | Vaisala | PTB110 | H0530005 |  | n/a
Barômetro | Sensor | Vaisala | PTB110 | F0440015 |  | n/a
Barômetro | Sensor | Vaisala | PTB110 | E4740006 |  | n/a
Barômetro | Sensor | Vaisala | PTB110 | F1450075 |  | n/a
Barômetro | Sensor | Vaisala | PTB110 | D3320077 |  | n/a
Barômetro | Sensor | Vaisala | PTB110 | F1450074 |  | n/a
Barômetro | Sensor | RM Young | 61302V | BPA 7176 |  | n/a
Barômetro | Sensor | RM Young | 61302V | BPA 8865 |  | n/a
Barômetro | Sensor | RM Young | 61302V | BPA 7378 |  | n/a
Barômetro | Sensor | RM Young | 61302V | BPA 7266 |  | n/a
Barômetro | Sensor | Vaisala | PTB110 | E4740004 | Avariado | n/a
Barômetro | Sensor | Vaisala | PTB110 | U3221281 | Calibrado | n/a
Barômetro | Sensor | Vaisala | PTB110 | U3221282 | Calibrado | n/a
Barômetro | Sensor | Vaisala | PTB110 | U3221283 | Calibrado | n/a
Barômetro | Sensor | Vaisala | PTB110 | U3221284 | Calibrado | n/a
Barômetro | Sensor | Vaisala | PTB110 | U3221285 | Calibrado | n/a
Barômetro | Sensor | Vaisala | PTB110 | U3221286 | Calibrado | n/a
Bateria selada | Equipamento | FirstPower | 12V/101Ah | FSTPO03 (0023830000012) | 12.9 | n/a | 2022-05-25 | Carregada em 25/05/2022 | 2023-08-01 | AX25
Bateria selada | Equipamento | FirstPower | 12V/101Ah | FSTPO01 (0023830000002) | 1.19 | n/a | 2022-05-25 | Não aceitou carga
Bateria selada | Equipamento | FirstPower | 12V/101Ah | FSTPO02 (0023830000001) | 2.25 | n/a | 2022-05-25 | Não aceitou carga
Bateria selada | Equipamento | Secpower | 12V/100Ah | SECP01 (0059680000006) | 12.74 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Secpower | 12V/100Ah | SECP02 (0059680000020) | 12.73 | n/a | 2022-06-01 |  | 28/06/2022 | BMO | Pedro
Bateria selada | Equipamento | Secpower | 12V/100Ah | SECP03 (0059680000015) | 12.7 | n/a | 2022-06-01 |  | 2022-09-28 | BMO001 | Pedro
Bateria selada | Equipamento | Secpower | 12V/100Ah | SECP04 (0059680000016) | 12.69 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Secpower | 12V/100Ah | SECP05 (0059680000004) | 12.7 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Secpower | 12V/100Ah | SECP06 (0059680000017) | 12.75 | n/a | 2022-06-01 |  | 2022-09-28 | BMO001 | Pedro
Bateria selada | Equipamento | Secpower | 12V/100Ah | SECP07 (0059680000013) | 12.82 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Secpower | 12V/100Ah | SECP08 (0059680000008) | 12.74 | n/a | 2022-06-01 |  | 28/06/2022 | BMO | Pedro
Bateria selada | Equipamento | Secpower | 12V/100Ah | SECP09 (0059680000003) | 12.76 | n/a | 2022-06-01 |  | 28/06/2022 | BMO | Pedro
Bateria selada | Equipamento | Secpower | 12V/100Ah | SECP10 (0059680000005) | 12.55 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Secpower | 12V/100Ah | SECP11 (0059680000014) | 12.72 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Secpower | 12V/100Ah | SECP12 (0059680000001) | 12.78 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Secpower | 12V/100Ah | SECP13 (0059680000019) | 12.91 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Secpower | 12V/100Ah | SECP14 (0059680000009) | 12.73 | n/a | 2022-06-01 |  | 28/06/2022 | BMO | Pedro
Bateria selada | Equipamento | Secpower | 12V/100Ah | SECP15 (0059680000011) | 12.76 | n/a | 2022-06-01 |  | 2022-09-28 | BMO001 | Pedro
Bateria selada | Equipamento | Secpower | 12V/100Ah | SECP16 (0059680000010) | 12.7 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Secpower | 12V/100Ah | SECP17 (0059680000018) | 12.62 | n/a | 2022-06-01 |  | 2022-09-28 | BMO001 | Pedro
Bateria selada | Equipamento | Secpower | 12V/100Ah | SECP18 (0059680000002) | 12.58 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Secpower | 12V/100Ah | SECP19 (0059680000007) | 12.82 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Secpower | 12V/100Ah | SECP20 (0059680000012) | 12.98 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Sunlyte | 12V/100Ah | SLT01 | 11.4 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | Sunlyte | 12V/100Ah | SLT02 | 10.82 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | Sunlyte | 12V/100Ah | SLT03 | 10.87 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | Sunlyte | 12V/100Ah | SLT04 | 11.54 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | Sunlyte | 12V/100Ah | SLT05 | 1.56 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | Sunlyte | 12V/100Ah | SLT06 | 11.68 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | Sunlyte | 12V/100Ah | SLT07 | 10.42 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | Sunlyte | 12V/100Ah | SLT08 | 11.43 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | Sunlyte | 12V/100Ah | STL09 | 7.54 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | Sunlyte | 12V/100Ah | STL10 | 7.24 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | Sunlyte | 12V/100Ah | STL11 | 10.18 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | Sunlyte | 12V/100Ah | STL12 | 10.8 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | Sunlyte | 12V/100Ah | STL13 | 9.92 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | Sunlyte | 12V/100Ah | STL14 | 4.44 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | Sunlyte | 12V/100Ah | STL15 | 8.91 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | Sunlyte | 12V/100Ah | STL16 | 6.71 | n/a | 2022-05-31 | 52
Bateria selada | Equipamento | Sunlyte | 12V/100Ah | STL17 | 11.53 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | Optima | 12V/75Ah | OPT01 (1089280001) | 12.99 | n/a | 2022-06-01 | Carregada em 26/05/2022
Bateria selada | Equipamento | Optima | 12V/75Ah | OPT02 (1089280002) | 2.47 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Optima | 12V/75Ah | OPT03 (1089280003) | 13.02 | n/a | 2022-06-01 | Carregada em 31/05/2022
Bateria selada | Equipamento | Optima | 12V/75Ah | OPT-4 (1089280004) | 13 | n/a | 2022-06-01 | Carregando em 01/06/2022
Bateria selada | Equipamento | Optima | 12V/75Ah | OPT05 (1089280005) | 13.08 | n/a | 2022-06-01 | Carregada em 31/05/2022
Bateria selada | Equipamento | Moura | 12V/95Ah | MOU01 | 10.85 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Moura | 12V/95Ah | MOU02 | 12.2 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Moura | 12V/95Ah | MOU03 | 11.63 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Moura | 12V/95Ah | MOU04 | 11.58 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Moura | 12V/95Ah | MOU05 | 11.57 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Moura | 12V/95Ah | MOU06 | 11.6 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Moura | 12V/95Ah | MOU07 | Emprestada marégrafo | n/a | 2022-05-23 | Foi emprestada para o marégrafo da base em 23/05/2022 com autorização da Tenente Michelle | 2022-05-23 | CHM112 | Michelle
Bateria selada | Equipamento | EnergyAC | 12V/100Ah | ENGAC01 (0306210036) | 12.67 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | EnergyAC | 12V/100Ah | ENGAC02 (0306210028) | 12.64 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | EnergyAC | 12V/100Ah | ENGAC03 (0206210023) | 12.66 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | EnergyAC | 12V/100Ah | ENGAC04 (0306210016) | 12.52 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | EnergyAC | 12V/100Ah | ENGAC05 (0206210019) | 12.65 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | EnergyAC | 12V/100Ah | ENGAC06 (0206210028) | 12.64 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | EnergyAC | 12V/100Ah | ENGAC07 (0206210111) | 12.57 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | EnergyAC | 12V/100Ah | ENGAC08 (0306210002) | 12.6 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | EnergyAC | 12V/100Ah | ENGAC09 (0306210018) | 12.65 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | EnergyAC | 12V/100Ah | ENGAC10 (0206210029) | 12.27 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | EnergyAC | 12V/100Ah | ENGAC11 (0206210060) | 12.68 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | EnergyAC | 12V/100Ah | ENGAC12 (0306210035) | 12.67 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | EnergyAC | 12V/100Ah | ENGAC13 (0106210043) | 12.65 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Freedom | 12V/105Ah | FREE01 | 11.69 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Max | 12V/115ah | MAX01 | 6 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | Max | 12V/115ah | MAX01 | 4.88 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | Max | 12V/115ah | MAX03 | 5.08 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Max | 12V/115ah | MAX04 | 4.23 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | Max | 12V/115ah | MAX05 | 5.95 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | Max | 12V/115ah | MAX06 | 6.12 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | Max | 12V/115ah | MAX07 | 5.59 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | Max | 12V/115ah | MAX08 | 4.9 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Max | 12V/115ah | MAX09 | 5.33 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Max | 12V/115ah | MAX10 | 4.48 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Max | 12V/115ah | MAX11 | 6.1 | n/a | 2022-05-31
Bateria selada | Equipamento | Heliar | 12V/100ah | HE01 | 8.94 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Heliar | 12V/100ah | HE02 | 4.09 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | Heliar | 12V/100ah | HE03 | 5.57 | n/a | 2022-06-01
Bateria selada | Equipamento | FirstPower | 12V/101Ah | FSTPO04 |  |  |  |  | 2023-08-01 | AX25
Bateria selada | Equipamento | FirstPower | 12V/101Ah | FSTPO05 |  |  |  |  | 2023-08-01 | AX25
Bateria selada | Equipamento | FirstPower | 12V/101Ah | FSTPO06 |  |  |  |  | 2023-08-01 | AX25
Bateria selada | Equipamento | FirstPower | 12V/101Ah | FSTPO08
Bateria selada | Equipamento | FirstPower | 12V/101Ah | FSTPO09
Bateria selada | Equipamento | FirstPower | 12V/101Ah | FSTPO10
Boia de superfície | Equipamento | Sofar | Spotter V2 |  |  | n/a
Boia Triaxys | Boia | AXYS | TRIAXYS, G3, DIRECIONAL WAVE BUOY, COMPLETE | TAB05112
Boia Triaxys | Boia | AXYS | TRIAXYS, G3, DIRECIONAL WAVE BUOY, COMPLETE | TAB05122
Boia Triaxys | Boia | AXYS | TRIAXYS, G3, DIRECIONAL WAVE BUOY, COMPLETE | TAB05132
BuoyCam | Equipamento | MessenOcean | n/a | PNB01
Bússola | Sensor | Kvh | C100 | 080900097 |  | n/a
Bússola | Sensor | Kvh | C100 | 080900095 |  | n/a
Bússola | Sensor | Kvh | C100 | 100400399 |  | n/a
Bússola | Sensor | Kvh | C100 | 050702331 |  | n/a
Bússola | Sensor | Kvh | C100 | 130401466 |  | n/a
Bússola | Sensor | Kvh | C100 | 100400401 |  | n/a
Bússola | Sensor | Kvh | C100 | 080700685 |  | n/a
Bússola | Sensor | Kvh | C100 | 100400418 |  | n/a
Bússola | Sensor | Kvh | C100 | 120501702 |  | n/a
Bússola | Sensor | Kvh | C100 | 120600480 |  | n/a
Bússola | Sensor | Kvh | C100 | 120201256 |  | n/a
Bússola | Sensor | Kvh | C100 | 666700018 |  | n/a | 2023-04-26
Bússola | Sensor | Kvh | C100 | 666700051
Bússola | Sensor | Kvh | C100 | 34250235
Bússola | Sensor | Kvh | C100 | 20200076 |  | n/a | 2023-04-26
Bússola | Sensor | Kvh | C100 | 6590000016 |  | n/a | 2023-04-26
Cabo WMAN-TX | Cabo | ECI ELETROCOM | n/a | 24653 |  | 5 unidades
Cabo Ais Data | Cabo | ECI ELETROCOM | n/a | 37031 |  | 6 unidades
Cabo Ais L3 | Cabo | ECI ELETROCOM | n/a | 41506 |  | 4 unidades
Cabo AIS Power | Cabo | n/a | n/a | 24649 |  | 3 unidades
Cabo Bateria | Cabo | Axys Enviornmental |  | 2446 |  | 6 unidades
Cabo Bateria CHRG | Cabo |  |  | 4996 |  | 5 unidades
Cabo CAM | Cabo |  |  | 4006 |  | 1 unidade
Cabo Camera | Cabo |  |  | 6339 |  | 1 unidade
Cabo coaxial | Cabo | BraidShield |  | 2023 |  | 6 unidades
Cabo coaxial AIS | Cabo | TMS | VHF AIS | 5249 |  | 8 unidades |  |  | 2022-06-30 | 3M0024/0023 | Michelle
Cabo Coaxial AIS GPS | Cabo |  | RG58C/U | 5247 |  | 2 unidades
Cabo Coaxial AIS VHF | Cabo | Braid Shield | RG58C/U | 4247 |  | 3 Unidades
Cabo Coaxial Antena | Cabo | Braid Shield | RG58C/U | 4528 |  | 4 unidades
Cabo Coaxial ARGOS | Cabo | Hyoerlink | Argos | 6372 |  | 7 unidades
Cabo Coaxial yyy | Cabo | ECI ELETROCOM | RG58C/U | 3903 |  | 2 unidades
Cabo comunicaçào ADCP | Cabo | Nortek |  |  |  | 3 unidades
Cabo comunicaçao ADCP RS485 | Cabo | Nortek |  |  |  | 2 unidades
Cabo config. ADCP | Cabo | Nortek |  | 5799 |  | 12 unidades
Cabo de comunicação Wind | Cabo | Axys Tech | Young | 2448 |  | 27 unidades
Cabo de comunicação Gill | Cabo | Axys Tech | Gill | 3523 |  | 16 unidades
Cabo Gill Wind | Cabo |  | Gill | 6393 |  | 10 unidades
Cabo INMARSAT C | Cabo |  |  | 3566 |  | 4 unidades
Cabo INMARSAT D+ | Cabo |  |  |  |  | 1 unidade
Cabo Nortek | Cabo | Nortek |  | 3159 |  | 6 unidades
Cabo OEM/TAS | Cabo |  |  | 2321 |  | 3 unidades
Cabo painel solar | Cabo | Axys Enviornmental | n/a | 2441 |  | 6 unidades
Cabo PC-TERM | Cabo | XSE-6-CCP |  | 1394 |  | 12 unidades
Cabo SkyWave | Cabo | n/a | SkyWave | 41533 |  | 8 unidades
Cabo SST | Cabo |  |  | 316 |  | 2 unidades
Cabo TERM/DAG | Cabo |  |  | 2235 |  | 5 unidades
Cabo Termohigrômetro | Cabo |  |  | 2645 |  | 1
Cabo Tx/Argos | Cabo | ECI ELETROCOM | n/a | 37033 |  | 3 unidades
Cabo WLS | Cabo |  |  | 4699 |  | 2 unidades
Cabo xxxxx | Cabo |  |  | 3137 |  | 2 unidades
Caixa de Passagem | Acessório | BIKI | B 111 102x102x55mm | n/a |  | 4
Carga eletronica | Equipamento | Itech | IT8511AG+ | 803967010767210093 |  | n/a
Carregador de baterias | Ferramenta | V8 Brasil | Charger 1000 | FUNDEP/00006 |  | n/a
Carregador de baterias | Ferramenta | V8 Brasil | Charger 1000 | FUNDEP/00007 |  | n/a
Carregador de baterias | Ferramenta | Kita | CM5A2 | 98334 | Avariado | n/a |  | Funcionamento comprometido. Liga mas não carrega
Carregador de baterias | Ferramenta | IMAX | B6AC | CH-9-0006-S |  | n/a
Cartao de Memoria | Acessório | SanDisk | Extreme 8Gb | 00024 |  | n/a
Cartao de Memoria | Acessório | SanDisk | Extreme 8Gb | 00027 |  | n/a
Cartao de Memoria | Acessório | SanDisk | Extreme 8Gb | 00510 |  | n/a
Cartao de Memoria | Acessório | SanDisk | Extreme 8Gb | 00520 |  | n/a
Cartao de Memoria | Acessório | SanDisk | Extreme 8Gb | 00580 |  | n/a
Cartao de Memoria | Acessório | SanDisk | Extreme 8Gb | 00590 |  | n/a
Cartao de Memoria | Acessório | SanDisk | CompactFlash 1Gb | SDCF001 |  | n/a
Cartao de Memoria | Acessório | SanDisk | Ultra 16Gb | SDULT001 |  | n/a
Cartao de Memoria | Acessório | Transcend | Industrial 1Gb | 51011021 |  | n/a
Cartao de Memoria | Acessório | Transcend | Industrial 1Gb | TCF001 |  | n/a
Cartao de Memoria | Acessório | Transcend | Industrial 1Gb | TCF002 |  | n/a
Cartao de Memoria | Acessório | Kingston | CF/4Gb | KCF4001 |  | n/a
Cartao de Memoria | Acessório | Kingston | CF/8Gb | KCF8001 |  | n/a
Cartao de Memoria | Acessório | FMJ | CFV-2GB-TSI3522 | 1961 |  | n/a
Cartao de Memoria | Acessório | SanDisk | Extreme 8GB | WM503520
Cartao de Memoria | Acessório | SanDisk | Extreme 8GB | 00033
Cartao de Memoria | Acessório | SanDisk | Extreme 8GB | 520
Cartao de Memoria | Acessório | SanDisk | Ultra II 1GB | 51011021
Cartao de Memoria | Acessório | SanDisk | Ultra 16GB | n/a
Cartao de Memoria | Acessório | Transcend | CompactFlash 1Gb | n/a
Cartao de Memoria | Acessório | Transcend | CompactFlash 1Gb | n/a
Cartao de Memoria | Acessório | Kingston | CF/16GB-U2 | 9904319
Cartao de Memoria | Acessório | Kingston | CF/8GB | 9931546
Cola de contato | Consumo | Cascola | Tradicional 475ml/400g | n/a |  | 1
Conector | Acessório | Chogori | Femea 10 pinos |  |  | 6 unidades | 2023-03-23
Conector | Acessório | Gill | Femea 9 pinos |  |  | 10 unidades | 2023-03-23
Conector | Acessório | Rotronic | Femea 7 pinos |  |  | 13 unidades | 2023-03-28
Conector femea | Consumo | Bulgin | Fêmea 3 pinos |  |  | 12 unidades | 2023-03-23
Conector femea | Consumo | Bulgin | Fêmea 6 pinos |  |  | 20 unidades | 2023-03-23
Conector femea | Acessório | Bulgin | Macho 3 pinos |  |  | 9 unidades | 2023-03-23
Conector femea | Acessório | Bulgin | Macho 6 pinos |  |  | 73 unidades | 2023-03-23
Conector femea | Acessório | Bulgin | Macho 7 pinos |  |  | 4 unidades | 2023-03-23
Conector macho | Acessório | Bulgin | Fêmea 6 pinos |  |  | 3 unidades | 2023-03-23
Conector macho | Acessório | Bulgin | Macho 3 pinos |  |  | 1 unidade | 2023-03-23
Conjunto Serra Copo | Equipamento | Makita | B38679 | n/a |  | 1
Controlador solar | Equipamento | Genasun | GV-10 | 92258 |  | n/a
Controlador solar | Equipamento | SunSaver | SS-10 | 14040620 |  | n/a
Controlador solar | Equipamento | SunSaver | SS-20 | 08150324 |  | n/a
Controlador solar | Equipamento | Morningstar | SHS-10 | 10210466 |  | n/a
Controlador solar | Equipamento | Morningstar | SHS-10 | 10210492 |  | n/a
Correntômetro | Sensor | Nortek | SIGNATURE 500 | 101716 |  | n/a |  |  |  |  | Michelle
Correntômetro | Sensor | Nortek | SIGNATURE 500 | 101722 |  | n/a |  |  |  |  | Michelle
Correntômetro | Sensor | Nortek | SIGNATURE 500 | 101xxx |  | n/a |  |  |  |  | Michelle
Correntômetro | Sensor | Nortek | SIGNATURE 500 | 101xx1
Correntômetro | Sensor | Nortek | AQUAPRO 400KHZ | AQP 6468 |  | n/a
Correntômetro | Sensor | Nortek | AQUAPRO 400KHZ | AQP 4112 |  | n/a
Correntômetro | Sensor | Nortek | AQUAPRO 400KHZ | AQP 4165 |  | n/a
Correntômetro | Sensor | Nortek | AQUAPRO 400KHZ | AQP 4175 |  | n/a
Correntômetro | Sensor | Nortek | AQUAPRO 400KHZ | AQP 6592 |  | n/a
Correntômetro | Sensor | Nortek | AQUAPRO 400KHZ | ILEGÍVEL |  | n/a
Correntômetro | Sensor | Nortek | AQUAPRO 400KHZ | AQP 12109 |  | n/a
Correntômetro | Sensor | Nortek | AQUAPRO 400KHZ | AQP 12111 |  | n/a
Correntômetro | Sensor | Nortek | AQUAPRO 400KHZ | AQP 12119 |  | n/a
Correntômetro | Sensor | Nortek | AQUAPRO 400KHZ | AQP 12120 |  | n/a
Correntômetro | Sensor | Nortek | AQUAPRO 400KHZ | AQP 3218 | Avariado | n/a
CTD SBE | Sensor | SeaBird | 37SM 350m | 37-24038 | novo | n/a
CTD SBE | Sensor | SeaBird | 37SM 350m | 37-24039 | novo | n/a
Cuba Ultrassônica | Equipamento | Planatc | CBU-100/3LDG | 1 221101 901952 |  | n/a
Datalogger | Equipamento | Campbell | CR1000 | 13818
Datalogger | Equipamento | Campbell | CR1000 | 3089
Datalogger | Equipamento | Campbell | CR1000 | 10167
Datalogger | Equipamento | Campbell | CR1000
Disco de corte | Consumo | Starret | 125 X 1,0 X 22,23mm | n/a |  | 6
Dummy plug | Acessório | Impulse | Femea 6 pinos |  |  | 7 unidades | 2023-03-29
Dummy plug | Acessório | Impulse | Femea 3 pinos |  |  | 6 unidades | 2023-03-23
Dummy plug | Acessório | Impulse | XSE-CGP Femea 6 pinos |  |  | 39 unidades | 2022-06-13
Dummy plug | Acessório | Impulse | Macho 8 pinos |  |  | 5 unidades | 2023-03-28
Dummy plug | Acessório | SMD | Femea 6 pinos |  |  | 25 unidades | 2023-03-23
Dummy plug | Acessório | Impulse | Femea 7 pinos |  |  | 2 unidades | 2023-03-23
Dummy plug | Acessório | Impulse | Macho 6 pinos |  |  | 1 unidade | 2023-03-28
Esmerilhadeira angular | Ferramenta | DeWalt | DWE4020-B2 | E-013-01-19475 | Avariado | n/a
Esmerilhadeira Bateria | Ferramenta | Makita | DGA504 Type II | 852P70A9
Estação de solda e retrabalho | Equipamento | Yaxun | 881D | n/a |  | n/a
Estação meteorológica | Sensor | Gill | metpak multi-sensor weather station | 2144034 |  | n/a
Estação meteorológica | Sensor | Gill | metpak multi-sensor weather station | 2144033 |  | n/a
Estação meteorológica | Sensor | Gill | metpak multi-sensor weather station | 2144031 |  | n/a
Estação meteorológica | Sensor | Gill | metpak multi-sensor weather station | 21440149 | Calibrado | n/a
Extensão Serial DB9 | Cabo | n/a | DB9 Serial RS232 Macho/Femea | n/a |  | 4
Ferro de Solda | Ferramenta | Tramontina | 127V 60 Hz 70W | 43752/506
Fita adesiva para rotulador | Consumo | Brother | TZe-231 12mm | n/a |  | 6
Fita Isolante Autofusão | Consumo | 3M | 19mm x 10m | n/a |  | 6
Fita Isolante liquida | Consumo | Quimatic | 200ml | n/a |  | 3
Fluorímetro | Sensor | WetLabs | FLNTUS | 1785 |  | n/a
Fluorímetro | Sensor | WetLabs | FLNTUS | 1784 |  | n/a
Fluorímetro | Sensor | WetLabs | FLNTUS | FLS-253 |  | n/a
Fonte de Bancada | Equipamento | Hikari | HF-3205D | 21N21100357 |  | n/a
Furadeira bateria | Ferramenta | Bosch | GSB 180-LI | 032001299 |  | n/a
Furadeira bateria | Ferramenta | DeWalt | DC988-BR | 59857 |  | n/a |  | 2 baterias, carregador
Furadeira de impacto | Ferramenta | Makita | HP1640 | 1333111 |  | n/a
Furadeira de impacto | Ferramenta | Makita | HP2070 | 0276651 |  | n/a
Furadeira de impacto | Ferramenta | Makita | HP2070 | 0276650 |  | n/a
G Logger | Sensor | Hobo | UA-004-64 | 20023731 |  | n/a
G Logger | Sensor | Hobo | UA-004-64 | 20023730 |  | n/a
Gerador de funções | Equipamento | GwINSTEK | GFG-8200A series | GFG-8255A |  | n/a
Kit cabo Ext Gill | Cabo | Eci Eletrocom | Gill | 3530 |  | 19 unidades
Kit Cabo Ext GPS IDP | Cabo | Eci Eletrocom | SkyWave | 3391 |  | 7 unidades
Kit Cabo Ext OEM Sensor | Cabo | Triaxys |  | 2539 |  | 10 unidades
Kit Cabo Ext Ser Gen | Cabo | Eci Eletrocom |  | 3410 |  | 5 unidades
Kit cabo Ext WIND | Cabo | Eci Eletrocom | Young | 3389 |  | 8 unidades
Kit Nyst Cable Range | Cabo | Nyst |  |  |  | 177 unidades
Kit soprador térmico | Ferramenta | black & decker | HG2000-BR | 154761141 |  | n/a
Kit tubo termo retratil | Consumo | n/a | Box 530 Un | n/a |  | 2
Lanterna | Equipamento | Carmanah | M660 | 156009726 |  | n/a |  |  | 2022-10-05 | 3M0023 | Pedro
Lanterna | Equipamento | Carmanah | M660 | 1560083925 |  | n/a |  |  | 2023-03-20 | CAMR | Cleiton
Lanterna | Equipamento | Carmanah | M660 | 156009730 |  | n/a |  |  | 2022-10-05 | CRIOSFERA | Ana Beatriz
Lanterna | Equipamento | Carmanah | M660 | 1560084060 |  | n/a |  |  | 2022-10-05 | CRIOSFERA | Ana Beatriz
Lanterna | Equipamento | Carmanah | M660 | 156009731 |  | n/a
Lanterna | Equipamento | Carmanah | M700 Series | 408604 |  | n/a
Lanterna | Equipamento | Carmanah | M700 Series | 325126 |  | n/a
Lanterna | Equipamento | Carmanah | M700 Series | 408449 |  | n/a
Lanterna | Equipamento | Carmanah | M700 Series | 408618 |  | n/a
Lanterna | Equipamento | Carmanah | M700 Series | 325259 |  | n/a
Lanterna | Equipamento | Carmanah | M700 Series | 410010 |  | n/a
Lanterna | Equipamento | Carmanah | M700 Series | 316761 |  | n/a
Lanterna | Equipamento | Carmanah | M700 Series | 410085 |  | n/a
Lanterna | Equipamento | Carmanah | M700 Series | 312109 |  | n/a
Lanterna | Equipamento | Carmanah | M700 Series | 408452 |  | n/a
Lanterna | Equipamento | Carmanah | M700 Series | 325237 |  | n/a
Lanterna | Equipamento | Carmanah | M700 Series | 334618 |  | n/a
Lanterna | Equipamento | Carmanah | M850 Series | 1360028046 |  | n/a
Lanterna | Equipamento | Carmanah | M660 | 1560009727 |  | n/a |  |  | 2022-10-06 | 3M0024 | Pedro
Leitor de Cartao | Acessório | Kodak | PCA | KPCA001
Leitor de Cartao USB | Acessório | Kt.net | n/a | n/a
Localizador de alta precisão | Equipamento | Elta | 03N65747 | 100875 |  | n/a
Localizador de alta precisão | Equipamento | Elta | 03N65747 | 070603 |  | n/a
Localizador de alta precisão | Equipamento | Elta | 03N65747 | 141068 |  | n/a
Localizador de alta precisão | Equipamento | Elta | 03N65747 | 080826 |  | n/a
Localizador de alta precisão | Equipamento | Elta | 03N65747 | 080822 |  | n/a
Localizador de alta precisão | Equipamento | Elta | 03N65747 | 121037 |  | n/a
Localizador de alta precisão | Equipamento | Elta | 03N65747 | 110973 |  | n/a
Localizador de alta precisão | Equipamento | Elta | 03N65747 | 141078 |  | n/a
Localizador de alta precisão | Equipamento | Elta | 03N65747 | 141096 |  | n/a
Malha dessoldadora | Consumo | Griffin | 3.0mm x 1.5m | n/a |  | 6
Modem | Equipamento | Marthe | 3G | 012983 |  | n/a
Modem | Equipamento | Marthe | A820 | MMA0001 |  | n/a
Modem | Equipamento | Marthe | A820 | MMA0002 |  | n/a
Modem | Equipamento | Wismo | Wavecom | MWC0001 |  | n/a
Modem | Equipamento | Siemens | DuoDigit | MS0001 |  | n/a
Módulo | Equipamento | MO | UCMO | MO01321 |  | n/a
Módulo | Equipamento | MO | UCMO | MO01021 |  | n/a
Módulo | Equipamento | MO | UCMO | MO01420 |  | n/a
Módulo | Equipamento | MO | UCMO | MO01520
Módulo | Equipamento | MO | UCMO | MO01120
Morsa | Ferramenta | Schulz | Somar | FUNDEP/00011 |  | n/a
Ondógrafo | Sensor | Axys | TRIAXYS G1 |  |  | n/a
Ondógrafo | Sensor | Sofar | Spotter V2 | SPOT-0739 |  | n/a |  | Sensor TSM avariado
Ondógrafo | Sensor | Sofar | Spotter V2 | SPOT-0745 |  | n/a |  |  | 2022-10-05 | CRIOSFERA | Ana Beatriz
Ondógrafo | Sensor | Sofar | Spotter V2 | SPOT-0746 |  | n/a
Ondógrafo | Sensor | Axys | NextWave III G3 | TRO08351 |  | n/a | 2023-04-25
Ondógrafo | Sensor | Axys | NextWave III G3 | TRO08352 |  | n/a | 2023-04-25
Ondógrafo | Sensor | Axys | NextWave III G3 | TRO08354 |  | n/a | 2023-04-25
Ondógrafo | Sensor | Axys | NextWave III G3 | TRO08353 |  | n/a
Ondógrafo | Sensor | Axys | NextWave III G3 | TRO08355 |  | n/a
Ondógrafo | Sensor | Axys | NextWave III G3 | TRO08356 |  | n/a
Ondógrafo | Sensor | Axys | NextWave III G3 | TRO08357 |  | n/a | 2023-04-25
Ondógrafo | Sensor | AXYS | NextWave I G1 | TAS03470 |  | n/a
Ondógrafo | Sensor | AXYS | NextWave I G1 | TAS02610 |  | n/a |  |  | 2022-09-28 | MessenOcean | Tobias
Ondógrafo | Sensor | AXYS | NextWave I G1 | TAS05411 |  | n/a
Ondógrafo | Sensor | AXYS | NextWave I G1 | TAS02530 |  | n/a
Ondógrafo | Sensor | AXYS | NextWave I G1 | TAS05421 |  | n/a
Ondógrafo | Sensor | AXYS | NextWave I G1 | TAS02100 |  | n/a |  |  | 2022-09-28 | MessenOcean | Tobias
Ondógrafo | Sensor | AXYS | NextWave I G1 | TAS03480 |  | n/a
Ondógrafo | Sensor | AXYS | NextWave I G1 | TAS03477 |  | n/a
Ondógrafo | Sensor | SBG | SBG SYSTEMS | 045006849 |  | n/a
Ondógrafo | Sensor | SBG | SBG SYSTEMS | 045007755 |  | n/a
Ondógrafo | Sensor | SBG | SBG SYSTEMS | 045007754 |  | n/a
Ondógrafo | Sensor | AXYS | NextWave II G2 | TAS06072 |  | n/a | 2023-04-25
Ondógrafo | Sensor | AXYS | NextWave III G3 | TRO08391
Ondógrafo | Sensor | AXYS | NextWave III G3 | TR008400
Ondógrafo | Sensor | AXYS | NextWave III G3 | TR008401
Optic Base Station | Equipamento | Hobo | BASE-U-4 | 20030094 |  | n/a
Painel Solar | Equipamento | Kyocera Solar | KS20 | 19140 |  | n/a |  | 20W
Painel Solar | Equipamento | Shell Solar | ST20 | 66153 |  | n/a |  | 20W Conector zinabrado
Painel Solar | Equipamento | Shell Solar | ST20 | 66122 |  | n/a |  | 20W
Painel Solar | Equipamento | Kyocera Solar | KC40T | 06X58H0077 |  | n/a |  | 30W
Painel Solar | Equipamento | Kyocera Solar | KC40T | 06X58H0079 |  | n/a |  | 30W
Painel Solar | Equipamento | Kyocera Solar | KC40T | 06X58H0007 |  | n/a |  | 30W
Painel Solar | Equipamento | Kyocera Solar | KC40T | 06Y58H0011 |  | n/a |  | 30W
Painel Solar | Equipamento | Kyocera Solar | KC40T | 06X58H0086 |  | n/a |  | 30W
Painel Solar | Equipamento | Kyocera Solar | KC40T | 06X58H0066 |  | n/a |  | 30W
Painel Solar | Equipamento | Kyocera Solar | KC40T | 06X58H0081 |  | n/a |  | 30W
Painel Solar | Equipamento | SunLink | SL-050-12P50 | SL050P0612P236 |  | n/a |  | 50W
Painel Solar | Equipamento | Kyocera Solar | KC40T | 06X58H0074 |  | n/a |  | 30W
Painel Solar | Equipamento | Kyocera Solar | KC40T | 06X58H0073 |  | n/a |  | 30W
Painel Solar | Equipamento | Kyocera Solar | KC40T | 06X58H0071 |  | n/a |  | 30W
Painel Solar | Equipamento | Kyocera Solar | KC40T | 06X58H0070 |  | n/a |  | 30W
Painel Solar | Equipamento | SinoSola | SA06030P | 1804171060W0424 |  | n/a |  | 60W | 29/06/2022 | 3M0024 | Pedro
Painel Solar | Equipamento | SinoSola | SA06030P | 1804171060W0360 |  | n/a |  | 60W | 29/06/2022 | 3M0024 | Pedro
Painel Solar | Equipamento | OTT Solar | SL050-12 | 235199 |  | n/a |  | 55W
Painel Solar | Equipamento | SinoSola | SA06036P | 1804171060W0491 |  | n/a |  | 60W | 29/06/2022 | 3M0024 | Pedro
Painel Solar | Equipamento | SinoSola | SA06036P | 1804171060W0146 |  | n/a |  | 60W
Painel Solar | Equipamento | SinoSola | SA06036P | 1804171060W0220 |  | n/a |  | 60W
Painel Solar | Equipamento | SinoSola | SA06036P | 1804171060W0008 |  | n/a |  | 60W
Painel Solar | Equipamento | SinoSola | SA06036P | 1804171060W0374 |  | n/a |  | 60W
Painel Solar | Equipamento | SinoSola | SA06036P | 1804171060W0226 |  | n/a |  | 60W | 29/06/2022 | 3M0024 | Pedro
Painel Solar | Equipamento | SinoSola | SA06036P | 1804171060W0117 |  | n/a |  | 60W | 29/06/2022 | 3M0024 | Pedro
Painel Solar | Equipamento | SinoSola | SA06036P | 1804171060W0206 |  | n/a |  | 60W
Painel Solar | Equipamento | SinoSola | SA06036P | 1804171060W0179 |  | n/a |  | 60W
Painel Solar | Equipamento | SinoSola | SA06036P | 1804171060W0273 |  | n/a |  | 60W
Painel Solar | Equipamento | SinoSola | SA06036P | 1804171060W0269 |  | n/a |  | 60W
Painel Solar | Equipamento | SinoSola | SA06036P | 1804171060W0266 |  | n/a |  | 60W
Painel Solar | Equipamento | SinoSola | SA06036P | 1804171060W0419 |  | n/a |  | 60W
Painel Solar | Equipamento | SinoSola | SA06036P | 1804171060W0045 |  | n/a |  | 60W
Painel Solar | Equipamento | SinoSola | SA06036P | 1804171060W0341 |  | n/a |  | 60W
Painel Solar | Equipamento | SinoSola | SA06036P | 1804171060W0213 |  | n/a |  | 60W
Painel Solar | Equipamento | SinoSola | SA06036P | 1804171060W0368 |  | n/a |  | 60W | 29/06/2022 | 3M0024 | Pedro
Painel Solar | Equipamento | SinoSola | SA06036P | 1804171060W0102 |  | n/a |  | 60W
Painel Solar | Equipamento | CentroSolar | Solara | 501247
Painel Solar | Equipamento | CentroSolar | Solara | 157236
Painel Solar | Equipamento | CentroSolar | Solara | 139185
Painel Solar | Equipamento | CentroSolar | Solara | 142844
Painel Solar | Equipamento | CentroSolar | Solara | 203088
Pecas Anemômetro | Equipamento | RM Young | 05103 |  |  | n/a |  | Carenagem
Pecas Anemômetro | Equipamento | RM Young | 05103 |  |  | n/a |  | Hélice
Pecas Anemômetro | Equipamento | RM Young | 05103 |  |  | n/a |  | Rotor
Pecas Anemômetro | Equipamento | RM Young | 05103 |  |  | n/a |  | Abracadeira
Pecas Anemômetro | Equipamento | RM Young | 05108 |  |  | n/a |  | Potenciometro
Pecas Anemômetro | Equipamento | RM Young | 05108 |  |  | n/a |  | Carenagem
Pecas Anemômetro | Equipamento | RM Young | 05108 |  |  | n/a |  | Hélice
Pecas Anemômetro | Equipamento | RM Young | 05108 |  |  | n/a |  | Rotor
Pecas Anemômetro | Equipamento | RM Young | 05108 |  |  | n/a |  | Abracadeira
Pecas Anemômetro | Equipamento | RM Young |  |  |  | n/a |  | Potenciometro
Piranômetro | Sensor | Li-cor | LI-200R | PY76923 |  | n/a | 2023-05-04
Piranômetro | Sensor | Li-cor | LI-200R | PY76921 | Avariado | n/a |  |  |  |  | Janice
Piranômetro | Sensor | Li-cor | LI-200R | PY111859 | Avariado | n/a
Piranômetro | Sensor | Li-cor | LI-200R | PY111860 | Avariado | n/a
Piranômetro | Sensor | Li-cor | LI-200R | PY78841 | Avariado | n/a
Piranômetro | Sensor | Li-cor | LI-200R | PY87563 | Avariado | n/a | 2023-05-04
Piranômetro | Sensor | Li-cor | LI-200R | PY67743 | Avariado | n/a
Piranômetro | Sensor | Li-cor | LI-200R | PY78413 | Avariado | n/a
Piranômetro | Sensor | Li-cor | LI-200R | PY60039 | Avariado | n/a | 2023-05-04 |  |  |  | Janice
Piranômetro | Sensor | Li-cor | LI-200R | PY67746 | Avariado | n/a | 2023-05-04
Piranômetro | Sensor | Li-cor | LI-200R | PY52365 | Avariado | n/a
Piranômetro | Sensor | Li-cor | LI-200R | PY67890 | Avariado | n/a | 2023-04-25
Piranômetro | Sensor | Li-cor | LI-200R | PY67744 | Avariado | n/a | 2023-04-25
Piranômetro | Sensor | Li-cor | LI-200R | PY78412 | Avariado | n/a | 2023-05-04
Piranômetro | Sensor | Li-cor | LI-200R | PY114489
Piranômetro | Sensor | Li-cor | LI-200R | PY114490
Piranômetro | Sensor | Li-cor | LI-200R | PY113737
Piranômetro | Sensor | Li-cor | LI-200R | PY114491
Piranômetro | Sensor | Li-cor | LI-200R | PY114323
Piranômetro | Sensor | Li-cor | LI-200R | PY114488
Piranômetro | Sensor | Li-Cor | LI-200R | PY 114730
Piranômetro | Sensor | Li-Cor | LI-200R | PY 114721
Piranômetro | Sensor | Li-Cor | LI-200R | PY 114722
Piranômetro | Sensor | Li-Cor | LI-200R | PY 114723
Power Module | Equipamento | AXYS | MET PDB | 00451 |  | n/a
Power Module | Equipamento | AXYS | MET PDB | 00452 |  | n/a
Power Module | Equipamento | AXYS | MET PDB | 00453 |  | n/a
Power Module | Equipamento | AXYS | MET PDB | 00454 |  | n/a
Power Module | Equipamento | AXYS | MET PDB | 00281 |  | n/a
Power Module | Equipamento | AXYS | MET PDB | 00385 |  | n/a
Power Module | Equipamento | AXYS | MET PDB | 00299 |  | n/a
Power Module | Equipamento | AXYS | MET PDB | 00387 |  | n/a
Radiation Shield | Acessório | Young | n/a | n/a |  | 28 unidades
Rain Gauge | Sensor | MaxiMet | Opt RG | 23360006
Rain Gauge | Sensor | MaxiMet | Opt RG | 23360012
Rain Gauge | Sensor | MaxiMet | Opt RG | 23360007
Rastreador satelital | Equipamento | CLS | Linkit Series SB
Rastreador satelital | Equipamento | CLS | Linkit Series SB
Refletor Radar | Equipamento
Refletor Radar | Equipamento
Rosca Dum Plug | Acessório | Impulse | - |  |  | 31 unidades | 2022-06-01
Serra tico-tico | Ferramenta | Bosch | GST 65 E | 154758337 |  | n/a
Silica Gel | Consumo | SUD-CHEMIE | DESI PAK (1U) | n/a |  | 1 unidade |  | Umido, Embalagem porosa
Silica Gel | Consumo | SUD-CHEMIE | DESI PAK (2U) | n/a |  | 13 unidades |  | Umidos, Embalagem porosa
Silica Gel | Consumo | SUD-CHEMIE | DESI PAK (16U) | n/a |  | 2 unidades |  | Umidos, Embalagem porosa
Silica Gel | Consumo | Multisorb Tech | MiniPax | n/a |  | 6 unidades |  | Umidos, Embalagem porosa
Silica Gel | Consumo | Dry & Dry | n/a | n/a |  | 9 unidades |  | Umidos, embalagem plástica
Silica Gel | Consumo | NIPPON | n/a | n/a |  | 1 unidade |  | Umido, Embalagem porosa
Superfície de montagem | Acessório | Garmin | Surface Mount | n/a |  | 2 unidades |  | Avulsas
Suporte GPS | Acessório | Garmin | Under deck mount | n/a |  | 10 unidades |  | Avulsas
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20431887 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20030728 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20030729 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20030730 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20030727 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20030716 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20431886 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20431889 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20030721 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20431893 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20431884 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20431883 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20431885 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20431879 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20431880 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20431881 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20431874 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20431878 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20431877 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20431876 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20431875 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20030712 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20030717 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20030718 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20431892 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20030725 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20030724 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20030723 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20030722 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20030726 |  | n/a
Temp Logger | Sensor | Hobo | Tidbit V2 | 20431888 |  | n/a
Termohigrômetro | Sensor | Rotronic | MP101A | 61441798 |  | n/a
Termohigrômetro | Sensor | Rotronic | MP101A | 603087704 |  | n/a
Termohigrômetro | Sensor | Rotronic | MP101A | 61441772 |  | n/a |  |  | 2022-08-04 | calibração | Tobias
Termohigrômetro | Sensor | Rotronic | MP101A | 61441799 |  | n/a
Termohigrômetro | Sensor | Rotronic | MP101A | 60424713 |  | n/a
Termohigrômetro | Sensor | Rotronic | MP101A | 61441774 |  | n/a
Termohigrômetro | Sensor | Rotronic | MP101A | 60424709 |  | n/a
Termohigrômetro | Sensor | Rotronic | MP101A | 148778 |  | n/a
Termohigrômetro | Sensor | Rotronic | MP101A | 60494894 |  | n/a
Termohigrômetro | Sensor | Rotronic | MP101A | 61441783 |  | n/a |  |  | 2022-10-13 | calibração | Tobias
Termohigrômetro | Sensor | Rotronic | MP101A | 60494895 |  | n/a
Termohigrômetro | Sensor | Rotronic | MP101A | 61441776 |  | n/a |  |  | 2022-10-13 | calibração | Tobias
Termohigrômetro | Sensor | Rotronic | MP101A | 61441791 |  | n/a
Termohigrômetro | Sensor | Rotronic | MP101A | 61441800 |  | n/a |  |  | 2022-10-13 | calibração | Tobias
Termohigrômetro | Sensor | Rotronic | MP101A | 61251845 |  | n/a
Termohigrômetro | Sensor | Rotronic | MP101A | 61441779 |  | n/a |  |  | 2022-10-13 | calibração | Tobias
Termohigrômetro | Sensor | Rotronic | MP101A | 61441794 |  | n/a
Termohigrômetro | Sensor | Rotronic | TR-1060 | 61441793 |  | n/a
Termohigrômetro | Sensor | Rotronic | MP101A | 61084078 |  | n/a |  |  | 2022-10-13 | calibração | Tobias
Termohigrômetro | Sensor | Rotronic | MP101A | 61441780
Termohigrômetro | Sensor | Rotronic | MP101A | 24035120
Termohigrômetro | Sensor | Rotronic | MP101A | 82254091
Termômetro | Sensor | Rbr | TR-1060 | 19519 |  | n/a
Termômetro | Sensor | Rbr | TR-1060 | 19520 |  | n/a
Termômetro | Sensor | Rbr |  | 19524 |  | n/a
Transceiver GPS | Equipamento | SkyWave | DMR-200 D | SKWD200D01 |  | n/a
Transformador Isolador Galvânico | Ferramenta | FÁCIL Transformadores |  | 1101102214146354
Watchman Sensor Processor Module | Equipamento | AXYS | WMAN | WM503850 |  | n/a
Watchman Sensor Processor Module | Equipamento | AXYS | WMAN | WM00210 |  | n/a
Watchman Sensor Processor Module | Equipamento | AXYS | WMAN | WM503520 |  | n/a
Watchman Sensor Processor Module | Equipamento | AXYS | WMAN | WM00270 |  | n/a
Watchman Sensor Processor Module | Equipamento | AXYS | WMAN | WM00209 |  | n/a
Watchman Sensor Processor Module | Equipamento | AXYS | WMAN | WM00266 |  | n/a
Watchman Sensor Processor Module | Equipamento | AXYS | WMAN | WM00267 |  | n/a
Watchman Sensor Processor Module | Equipamento | AXYS | WMAN | WM00269 |  | n/a
Watchman Transmiter Module | Equipamento | AXYS | WMAN TX | WMT0221 |  | n/a
Watchman Transmiter Module | Equipamento | AXYS | WMAN TX | WMT0275 |  | n/a
Watchman Transmiter Module | Equipamento | AXYS | WMAN TX | WMT0223 |  | n/a
Watchman Transmiter Module | Equipamento | AXYS | WMAN TX | WMT0224 |  | n/a
Watchman Transmiter Module | Equipamento | AXYS | WMAN TX | WMT0225 |  | n/a
Watchman Transmiter Module | Equipamento | AXYS | WMAN TX | WMT0226 |  | n/a
Watchman Transmiter Module | Equipamento | AXYS | WMAN TX | WMT0227 |  | n/a
Weather station | Sensor | MaxiMet | GMX551 | 23510051
Weather station | Sensor | MaxiMet | GMX551 | 23510049
Weather station | Sensor | MaxiMet | GMX551 | 23510050
Módulo | Equipamento | MO | UCMO | 00224 |  |  |  | s/ modem (Marthe065351) | CT Rodrigues solicitou o modem para a maré | Rio Grande | CT Rodrigues
Módulo | Equipamento | MO | UCMO | 00124
Módulo | Equipamento | MO | UCMO | 00324
Módulo | Equipamento | MO | UCMO

## INVENTARIO PAIOL
Equipamento | Tipo | Marca | Modelo | Dimensão | Unidade | Quantidade | Ultima atualização
Amarra | Ferragem | Coforja | Spotter | 10mm (3/8") | Sarilho
Amarra | Ferragem | Coforja |  | 31.8mm | Sarilho
Amarra | Ferragem | Coforja |  | 22.2mm | Sarilho
Anodo | Ferragem |  |  |  | Peças
Boia BMO | Casco Naval | Holos |  |  | Unidades
Boia Ocas | Casco Naval |  |  |  | Unidades
Boia-3M | Casco Naval | AXYS | 3M |  | Unidades
Cabo PP Amsteel-blue | Cabos | Amsteel-blue | Dyneema | 14mm (9/16") | Sarilhos
Cabo PP Branco | Cabos |  | Branco | xxx | Sarilhos
Contra-pino | Ferragem |  |  |  | Unidades
Flutuador | Sinalização | Trawl Floats | Branco | 14" | Unidades
Flutuador | Sinalização | Brudden Nautica | Arinque |  | Unidades
Flutuador | Sinalização | Trawl Floats | Laranja | 7" | Unidades
Gaiola AcquaDop | Ferragem |  |  |  | Unidades
Gaiola Sig500 | Ferragem |  |  |  | Unidades
Manilha | Ferragem |  | Reta c/ CP | 16mm (5/8") | Peças
Manilha | Ferragem |  | Reta c/ CP | 22mm (7/8") | Peças
Manilha | Ferragem |  | Reta c/ CP | 25mm (1") | Peças
Manilha | Ferragem |  | Reta c/ CP | 32mm(1 1/4") | Peças
Manilha | Ferragem |  | Reta c/ CP | 38mm (1 1/2") | Peças
Manilha | Ferragem |  | Reta | 8mm (5/16") | Peças
Manilha | Ferragem |  | Reta | 16mm (5/8") | Peças
Manilha | Ferragem |  | Reta | 10mm (3/8") | Peças
Manilha | Ferragem |  | Reta | 38mm (1/2") | Peças
Manilha | Ferragem |  | Curva | 10mm (3/8") | Peças
Manilha | Ferragem |  | Curva | 32mm (1 1/4") | Peças
Manilha | Ferragem |  | Curva c/ CP | 8mm (5/16") | Peças
Manilha | Ferragem |  | Curva c/ CP | 12mm (1/2") | Peças
Manilha | Ferragem |  | Curva c/ CP | 19mm (3/4") | Peças
Manilha | Ferragem |  | Curva c/ CP | 16mm (5/8") | Peças
Manilha | Ferragem |  | Curva c/ CP | 22mm (7/8") | Peças
Manilha | Ferragem |  | Curva c/ CP | 32mm (1 1/4") | Peças
Parafuso de tripé | Ferragem |  |  |  | Unidades
Poita | Ancoragem |  | Roda de trem | 2 ton | Unidades
Poita | Ancoragem |  | Concreto | 2 ton | Unidades
Poita Spotter | Ancoragem |  | Concreto | 0,4 ton | Unidades
Poste Gill | Ferragem |  |  |  | Unidades
Poste Young | Ferragem |  |  |  | Unidades
Refletor Radar | Sinalização | EchoMax |  |  | Unidades
Sapatilho | Ferragem |  | Aberto | 16mm (5/8") | Peças
Solvente | Pintura |  |  | n/a | Latas
Tinta | Pintura |  | Antincrustante | n/a | Latas
Tinta | Pintura |  | Prime cinza | n/a | Latas
Tinta | Pintura |  | Lackpoxi comp. A | n/a | Latas
Tinta | Pintura |  | Lackpoxi comp. B | n/a | Latas
Tinta | Pintura |  | Amarela (boia) | n/a | Latas
Tornel | Ferragem |  | n/a | 16mm (5/8") | Peças
Tornel | Ferragem |  | n/a | 10mm (3/8") | Peças
Tornel | Ferragem |  | n/a | 25mm (1") | Peças
Tornel | Ferragem |  | n/a | 38mm (1 1/2") | Peças
Tornel | Ferragem |  | n/a | 42mm (1 3/4") | Peças
Tripé | Ferragem |  | AXYS | n/a | Unidades
Tripé | Ferragem |  | BMO | n/a | Unidades
Zarcão | Pintura |  |  |  | Latas

## Página2
Equipamento | Tipo | Marca | Modelo | Número de série / TAG | Condição | Quantidade comprada | Consumidos | data teste | OBS | Saída | Destino | Solicitante | Ultima atualização | COR | Restantes
Prensa cabo | Prensa cabo | citex | M16x1.5 |  | Novo | 100 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 90
Prensa cabo | Prensa cabo | citex | m18x1.5 |  |  | 100 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 90
Prensa cabo | Prensa cabo | citex | m20X1.5 |  |  | 100 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 90
gay